ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на поставку испытательного гидравлического оборудования

Предприятие:_____________________________________________________

Контактное лицо:__________________________________________________

Контактные данные:_______________________________________________

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество линий высокого давления и верхний предел испытательного давления каждой линии, №линии/МПа | ___/___ ___/___ ___/___ |
| 2 | Тип испытательной жидкости |  |
| 3 | Количество и класс точности манометров в каждой линии высокого давления, №манометра/кл.т. | ___/___ ___/___ ___/___ |
| 4 | Наличие датчика давления в каждой линии высокого давления (выход 4-20мА) | да/нет |
| 5 | Точность поддержания давления, % |  |
| 6 | Требуемая подача насоса высокого давлении, л/мин |  |
| 7 | Наличие электронного регистратора процесса испытаний | да/нет |
| 8 | Наличие источника низкого давления (включая расходный бак, л) | да/нет(___л) |
| 9 | Требуемая подача насоса низкого давления, л/мин |  |
| 10 | Наличие рукава высокого давления для каждой из линий (длина, м) | да/нет(___м) |
| 11 | Наличие стапеля для закрепления изделий во время испытания* | да/нет |
| 12 | Наличие второго комплекта средств измерений** | да/нет |

* необходимо предоставить чертежи с присоединительными размерами испытываемых изделий.

** второй комплект СИ необходим для обеспечения непрерывного использования оборудования, когда основной комплект проходит Государственную поверку.

Примечание: все средства измерений внесены в Государственный реестр типа средств измерений и на момент поставки поверены.

Типовая структурная схема стенда для проведения гидравлических испытаний на прочность и герметичность.